## DS-031-2010
Decreto Supremo N.° 031-2010-SA
Parámetros | Unidad | Límite Máximo permisible
Bacterias coliformes totales | NMP/100 mL | 1.8 | 0 | En caso de analizar por la tecnica del NMP por tubos multiples se usa el 1.8 sino se utiliza el 0
E. coli | NMP/100 mL | 1.8 | 0
Bacterias coliformes termotolerantes o fecales | NMP/100 mL | 1.8 | 0
Bacterias heterotróficas | UFC/ mL | 500
Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos | N° org/L | 0
Colífagos (virus) | UFC/ mL | 0
Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estadíos evolutivos | N° org/L | 0
Olor | - | Aceptable
Sabor | - | Aceptable
Color | UC Pt/Co | 15
Turbiedad | UNT | 5
pH | Valor de pH | 6,5 a 8,5
Conductividad (25ºC) | μmho/cm | 1500
Sólidos totales disueltos | mg/L | 1000
Cloruros | mg/L | 250
Sulfatos | mg/L | 250
Dureza total | mg/L | 500
Amoniaco | mg/L | 1,5
Hierro | mg/L | 0,3
Manganeso | mg/L | 0,4
Aluminio | mg/L | 0,2
Cobre | mg/L | 2
Zinc | mg/L | 3
Sodio | mg/L | 200
Antimonio | mg/L | 0,02
Arsénico | mg/L | 0,01
Bario | mg/L | 0,700
Boro | mg/L | 1,5
Cadmio | mg/L | 0,003
Cianuro total | mg/L | 0,07
Cloro residual libre | mg/L | 0.5 - 5
Clorito | mg/L | 0,7
Clorato | mg/L | 0,7
Cromo total | mg/L | 0,05
Flúor | mg/L | 1
Mercurio | mg/L | 0,001
Niquel | mg/L | 0,02
Nitratos | mg NO3/L (a) | 50
Nitritos | mg NO2/L (b) | 0,2
Plomo | mg/L | 0,01
Selenio | mg/L | 0,01
Molibdeno | mg/L | 0,07
Uranio | mg/L | 0,015
Trihalometanos totales | mg/L | 1
Hidrocarburo disuelto o emulsionado; aceite mineral | mg/L | 0,01
Aceites y grasas | mg/L | 0,5
Alacloro | mg/L | 0,02
Aldicarb | mg/L | 0,01
Aldrín y dieldrín | mg/L | 0,00003
Benceno | mg/L | 0,01
Clordano (total de isómeros) | mg/L | 0,0002
DDT (total de isómeros) | mg/L | 0,001
Endrín | mg/L | 0,0006
Gamma HCH (lindano) | mg/L | 0,002
Hexaclorobenceno | mg/L | 0,001
Heptacloro y heptacloroepóxido | mg/L | 0,00003
Metoxicloro | mg/L | 0,02
Pentaclorofenol | mg/L | 0,009
2.4 - D | mg/L | 0,03
Acrilamida | mg/L | 0,0005
Epiclorhidrina | mg/L | 0,0004
Cloruro de vinilo | mg/L | 0,0003
Benzopireno | mg/L | 0,0007
1.2 - dicloroetano | mg/L | 0,03
Tetracloroeteno | mg/L | 0,04
Monocloramina | mg/L | 3
Tricloroetano | mg/L | 0,07
Tetracloruro de carbono | mg/L | 0,004
Ftalato de di (2-etilhexilo) | mg/L | 0,008
1,2 - Diclorobenceno | mg/L | 1
1,4 - Diclorobenceno | mg/L | 0,3
1,1 - Dicloroeteno | mg/L | 0,03
1,2 - Dicloroeteno | mg/L | 0,05
Diclorometano | mg/L | 0,02
Ácido edético (EDTA) | mg/L | 0,6
Etilbenceno | mg/L | 0,3
Hexaclorobutadieno | mg/L | 0,0006
Ácido nitrilotriacético | mg/L | 0,2
Estireno | mg/L | 0,02
Tolueno | mg/L | 0,7
Xileno | mg/L | 0,5
Atrazina | mg/L | 0,002
Carbofurano | mg/L | 0,007
Clorotoluron | mg/L | 0,03
Cianazina | mg/L | 0,0006
2,4- 08 | mg/L | 0,09
1,2- Dibromo-3- Cloropropano | mg/L | 0,001
1,2- Dibromoetano | mg/L | 0,0004
1,2- Dicloropropano (1,2- DCP) | mg/L | 0,04
1,3- Dicloropropeno | mg/L | 0,02
Dicloroprop | mg/L | 0,1
Dimetato | mg/L | 0,006
Fenoprop | mg/L | 0,009
Isoproturon | mg/L | 0,009
MCPA | mg/L | 0,002
Mecoprop | mg/L | 0,01
Metolacloro | mg/L | 0,01
Molinato | mg/L | 0,006
Pendimetalina | mg/L | 0,02
Simazina | mg/L | 0,002
2.4,5- T | mg/L | 0,009
Terbutilazina | mg/L | 0,007
Trifluralina | mg/L | 0,02
Cloropirifos | mg/L | 0,03
Piriproxifeno | mg/L | 0,3
Microcistin-LR | mg/L | 0,001
Bromato | mg/L | 0,01
Bromodiclorometano | mg/L | 0,06
Bromoformo | mg/L | 0,1
Hidrato de cloral (tricloroacetaldehido) | mg/L | 0,01
Cloroformo | mg/L | 0,2
Cloruro de cianógeno (como CN) | mg/L | 0,07
Dibromoacetonitrilo | mg/L | 0,07
Dibromoclorometano | mg/L | 0,1
Dicloroacetato | mg/L | 0,05
Dicloroacetonitrilo | mg/L | 0,02
Formaldehído | mg/L | 0,9
Monocloroacetato | mg/L | 0,02
Tricloroacetato | mg/L | 0,2
2,4,6- Triclorofenol | mg/L | 0,2

## DS-004-2017
Parámetros | [8 empty] | Unidad de medida | [17 empty] | A1 |  |  |  |  | A2 | [5 empty] | A3
Parámetros | [8 empty] | Unidad de medida | [17 empty] | Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección |  |  |  |  | Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional | [5 empty] | Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado
FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,5 | [6 empty] | 1,7 |  |  |  | 1,7
Cianuro Total | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,07 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Cianuro Libre | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | ** | [6 empty] | 0,2 |  |  |  | 0,2
Cloruros | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 250 | [6 empty] | 250 |  |  |  | 250
Color (b) | [8 empty] | Color verdadero Escala Pt/Co | [17 empty] | 15 | [6 empty] | 100 (a) |  |  |  | **
Conductividad | [8 empty] | (µS/cm) | [17 empty] | 1 500 | [6 empty] | 1 600 |  |  |  | **
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ) 5 | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 10
Dureza | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 500 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 10 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 30
Fenoles | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,003 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Fluoruros | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 1,5 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Fósforo Total | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,1 | [6 empty] | 0,15 |  |  |  | 0,15
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico | [26 empty] | Ausencia de material flotante de origen antrópico | [6 empty] | Ausencia de material flotante de origen antrópico |  |  |  | Ausencia de material flotante de origen antrópico
Nitratos (NO -) (c) 3 | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 50 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50
Nitritos (NO -) (d) 2 | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | **
Amoniaco- N | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 1,5 | [6 empty] | 1,5 |  |  |  | **
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | ≥ 6 | [6 empty] | ≥ 5 |  |  |  | ≥ 4
Potencial de Hidrógeno (pH) | [8 empty] | Unidad de pH | [17 empty] | 6,5 – 8,5 | [6 empty] | 5,5 – 9,0 |  |  |  | 5,5 - 9,0
Sólidos Disueltos Totales | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 1 000 | [6 empty] | 1 000 |  |  |  | 1 500
Sulfatos | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 250 | [6 empty] | 500 |  |  |  | **
Temperatura | [8 empty] | °C | [17 empty] | Δ 3 | [6 empty] | Δ 3 |  |  |  | **
Turbiedad | [8 empty] | UNT | [17 empty] | 5 | [6 empty] | 100 |  |  |  | **
INORGÁNICOS
Aluminio | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,9 | [6 empty] | 5 |  |  | 5
Antimonio | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,02 | [6 empty] | 0,02 |  |  | **
Arsénico | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,01 | [6 empty] | 0,01 |  |  | 0,15
Bario | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,7 | [6 empty] | 1 |  |  | **
Berilio | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,012 | [6 empty] | 0,04 |  |  | 0,1
Boro | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 2,4 | [6 empty] | 2,4 |  |  | 2,4
Cadmio | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,003 | [6 empty] | 0,005 |  |  | 0,01
Cobre | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2
Cromo Total | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,05 | [6 empty] | 0,05 |  |  | 0,05
Hierro | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,3 | [6 empty] | 1 |  |  | 5
Manganeso | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,4 | [6 empty] | 0,4 |  |  | 0,5
Mercurio | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,001 | [6 empty] | 0,002 |  |  | 0,002
Molibdeno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,07 | [6 empty] | ** |  |  | **
Parámetros | [8 empty] | Unidad de medida | [17 empty] | A1 |  |  |  |  | A2 | [5 empty] | A3
Parámetros | [8 empty] | Unidad de medida | [17 empty] | Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección |  |  |  |  | Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional | [5 empty] | Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado
Níquel | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,07 | [6 empty] | ** |  |  | **
Plomo | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,01 | [6 empty] | 0,05 |  |  | 0,05
Selenio | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,04 | [6 empty] | 0,04 |  |  | 0,05
Uranio | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,02 | [6 empty] | 0,02 |  |  | 0,02
Zinc | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 5 |  |  | 5
ORGÁNICOS
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C - C ) 8 40 | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,01 | [6 empty] | 0,2 |  |  |  | 1,0
Trihalometanos | [8 empty] | ( e ) | [17 empty] | 1,0 | [6 empty] | 1,0 |  |  |  | 1,0
Bromoformo | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,1 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Cloroformo | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,3 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Dibromoclorometano | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,1 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Bromodiclorometano | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,06 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
1,1,1-Tricloroetano | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,2 | [6 empty] | 0,2 |  |  |  | **
1,1-Dicloroeteno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,03 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
1,2 Dicloroetano | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,03 | [6 empty] | 0,03 |  |  |  | **
1,2 Diclorobenceno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 1 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Hexaclorobutadieno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,0006 | [6 empty] | 0,0006 |  |  |  | **
Tetracloroeteno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,04 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Tetracloruro de carbono | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,004 | [6 empty] | 0,004 |  |  |  | **
Tricloroeteno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,07 | [6 empty] | 0,07 |  |  |  | **
BTEX
Benceno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,01 | [6 empty] | 0,01 |  |  |  | **
Etilbenceno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,3 | [6 empty] | 0,3 |  |  |  | **
Tolueno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,7 | [6 empty] | 0,7 |  |  |  | **
Xilenos | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,5 | [6 empty] | 0,5 |  |  |  | **
Hidrocarburos Aromáticos
Benzo(a)pireno | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,0007 | [6 empty] | 0,0007 |  |  |  | **
Pentaclorofenol (PCP) | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,009 | [6 empty] | 0,009 |  |  |  | **
Organofosforados
Malatión | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,19 | [6 empty] | 0,0001 |  |  |  | **
Organoclorados
Aldrín + Dieldrín | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,00003 | [6 empty] | 0,00003 |  |  |  | **
Clordano | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,0002 | [6 empty] | 0,0002 |  |  |  | **
Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,001 | [6 empty] | 0,001 |  |  |  | **
Endrin | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,0006 | [6 empty] | 0,0006 |  |  |  | **
Heptacloro + Heptacloro Epóxido | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,00003 | [6 empty] | 0,00003 |  |  |  | **
Lindano | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,002 | [6 empty] | 0,002 |  |  |  | **
Carbamato
Aldicarb | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,01 | [6 empty] | 0,01 |  |  |  | **
II. CIANOTOXINAS
Microcistina-LR | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,001 | [6 empty] | 0,001 |  |  |  | **
III. BIFENILOS POLICLORADOS
Bifenilos Policlorados (PCB) | [8 empty] | mg/L | [17 empty] | 0,0005 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | **
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS
Coliformes Totales | [8 empty] | NMP/100 ml | [17 empty] | 50 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Coliformes Termotolerantes | [8 empty] | NMP/100 ml | [17 empty] | 20 | [6 empty] | 2 000 |  |  |  | 20 000
Formas Parasitarias | [8 empty] | N° Organismo/L | [17 empty] | 0 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Escherichia coli | [8 empty] | NMP/100 ml | [17 empty] | 0 | [6 empty] | ** |  |  |  | **
Vibrio cholerae | [8 empty] | Presencia/100 ml | [17 empty] | Ausencia | [6 empty] | Ausencia |  |  |  | Ausencia
Organismos de vida libre (algas, protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos, en todos sus estadios evolutivos) (f) | [8 empty] | N° Organismo/L | [17 empty] | 0 | [6 empty] | <5x106 |  |  |  | <5x106
Parámetros | [6 empty] | Unidad de medida | [10 empty] | B1 | [7 empty] | B2
Parámetros | [6 empty] | Unidad de medida | [10 empty] | Contacto primario | [7 empty] | Contacto secundario
Berilio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,04 | [7 empty] | **
Boro | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,5 | [7 empty] | **
Cadmio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,01 | [7 empty] | **
Cobre | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 2 | [7 empty] | **
Cromo Total | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,05 | [7 empty] | **
Cromo VI | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,05 | [7 empty] | **
Hierro | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,3 | [7 empty] | **
Manganeso | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,1 | [7 empty] | **
Mercurio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,001 | [7 empty] | **
Níquel | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,02 | [7 empty] | **
Plata | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,01 | [7 empty] | 0,05
Plomo | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,01 | [7 empty] | **
Selenio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,01 | [7 empty] | **
Uranio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,02 | [7 empty] | 0,02
Vanadio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,1 | [7 empty] | 0,1
Zinc | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 3 | [7 empty] | **
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Coliformes Termotolerantes | [6 empty] | NMP/100 ml | [10 empty] | 200 | [7 empty] | 1 000
Escherichia coli | [6 empty] | NMP/100 ml | [10 empty] | Ausencia | [7 empty] | Ausencia
Formas Parasitarias | [6 empty] | N° Organismo/L | [10 empty] | 0 | [7 empty] | **
Giardia duodenalis | [6 empty] | N° Organismo/L | [10 empty] | Ausencia | [7 empty] | Ausencia
Enterococos intestinales | [6 empty] | NMP/100 ml | [10 empty] | 200 | [7 empty] | **
Salmonella spp | [6 empty] | Presencia/100 ml | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Vibrio cholerae | [6 empty] | Presencia/100 ml | [10 empty] | Ausencia | [7 empty] | Ausencia
Parámetros | [6 empty] | Unidad de medida | [10 empty] | B1 | [7 empty] | B2
Parámetros | [6 empty] | Unidad de medida | [10 empty] | Contacto primario | [7 empty] | Contacto secundario
FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | Ausencia de película visible | [7 empty] | **
Cianuro Libre | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,022 | [7 empty] | 0,022
Cianuro Wad | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,08 | [7 empty] | **
Color | [6 empty] | Color verdadero Escala Pt/Co | [10 empty] | Sin cambio normal | [7 empty] | Sin cambio normal
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ) 5 | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 10
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 50
Detergentes (SAAM) | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,5 | [7 empty] | Ausencia de espuma persistente
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico | [17 empty] | Ausencia de material flotante | [7 empty] | Ausencia de material flotante
Nitratos (NO --N) 3 | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 10 | [7 empty] | **
Nitritos (NO --N) 2 | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 1 | [7 empty] | **
Olor | [6 empty] | Factor de dilución a 25° C | [10 empty] | Aceptable | [7 empty] | **
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | ≥ 5 | [7 empty] | ≥ 4
Potencial de Hidrógeno (pH) | [6 empty] | Unidad de pH | [10 empty] | 6,0 a 9,0 | [7 empty] | **
Sulfuros | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,05 | [7 empty] | **
Turbiedad | [6 empty] | UNT | [10 empty] | 100 | [7 empty] | **
INORGÁNICOS
Aluminio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,2 | [7 empty] | **
Antimonio | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,006 | [7 empty] | **
Arsénico | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,01 | [7 empty] | **
Bario | [6 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,7 | [7 empty] | **
Parámetros | [10 empty] | Unidad de medida | [10 empty] | C1 | [8 empty] | C2 |  |  |  | C3 |  |  |  | C4
Parámetros | [10 empty] | Unidad de medida | [10 empty] | Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras | [8 empty] | Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino costeras |  |  |  | Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras |  |  |  | Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas
FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 1,0 | [8 empty] | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,0
Cianuro Wad | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,004 | [8 empty] | 0,004 |  |  |  | ** |  |  |  | 0,0052
Color (después de filtración simple) (b) | [10 empty] | Color verdadero Escala Pt/Co | [10 empty] | 100 (a) | [8 empty] | 100 (a) |  |  |  | ** |  |  |  | 100 (a)
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico | [21 empty] | Ausencia de material flotante | [8 empty] | Ausencia de material flotante |  |  |  | Ausencia de material flotante |  |  |  | Ausencia de material flotante
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ) 5 | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | ** | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
Fósforo Total | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,062 | [8 empty] | 0,062 |  |  |  | ** |  |  |  | 0,025
Nitratos (NO -) (c) 3 | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 16 | [8 empty] | 16 |  |  |  | ** |  |  |  | 13
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | ≥ 4 | [8 empty] | ≥ 3 |  |  |  | ≥ 2,5 |  |  |  | ≥ 5
Potencial de Hidrógeno (pH) | [10 empty] | Unidad de pH | [10 empty] | 7 – 8,5 | [8 empty] | 6,8 – 8,5 |  |  |  | 6,8 – 8,5 |  |  |  | 6,0-9,0
Sólidos Suspendidos Totales | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 80 | [8 empty] | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  | **
Sulfuros | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,05 | [8 empty] | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05
Temperatura | [10 empty] | °C | [10 empty] | ∆ 3 | [8 empty] | ∆ 3 |  |  |  | ∆ 3 |  |  |  | ∆ 3
INORGÁNICOS
Amoniaco Total (NH ) 3 | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | ** | [8 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | (1)
Antimonio | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,64 | [8 empty] | 0,64 |  |  |  | 0,64 |  |  |  | **
Arsénico | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,05 | [8 empty] | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,1
Boro | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  | ** |  |  |  | 0,75
Cadmio | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,01 | [8 empty] | 0,01 |  |  |  | ** |  |  |  | 0,01
Cobre | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,0031 | [8 empty] | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,2
Cromo VI | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,05 | [8 empty] | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,10
Mercurio | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,00094 | [8 empty] | 0,0001 |  |  |  | 0,0018 |  |  |  | 0,00077
Níquel | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,0082 | [8 empty] | 0,1 |  |  |  | 0,074 |  |  |  | 0,052
Plomo | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,0081 | [8 empty] | 0,0081 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,0025
Selenio | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,071 | [8 empty] | 0,071 |  |  |  | ** |  |  |  | 0,005
Talio | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | ** | [8 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 0,0008
Zinc | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,081 | [8 empty] | 0,081 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 1,0
ORGÁNICO
Hidrocarburos Totales de Petróleo (fracción aromática) | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,007 | [8 empty] | 0,007 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | **
Bifenilos Policlorados
Bifenilos Policlorados (PCB) | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | 0,00003 | [8 empty] | 0,00003 |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,000014
ORGANOLÉPTICO
Hidrocarburos de Petróleo | [10 empty] | mg/L | [10 empty] | No visible | [8 empty] | No visible |  |  |  | No visible |  |  |  | **
MICROBIOLÓGICO
Coliformes Termotolerantes | [10 empty] | NMP/100 ml | [10 empty] | ≤ 14 (área aprobada) (d) | [8 empty] | ≤ 30 |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 200
Coliformes Termotolerantes | [10 empty] | NMP/100 ml | [10 empty] | ≤ 88 (área restringida) (d) | [8 empty] | ≤ 30 |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 200
Parámetros |  |  |  | Unidad de medida | [5 empty] | D1: Riego de vegetales | [12 empty] | D2: Bebida de animales
Parámetros |  |  |  | Unidad de medida | [5 empty] | Agua para riego no restringido (c) | [6 empty] | Agua para riego restringido | [5 empty] | Bebida de animales
Arsénico |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,1 | [12 empty] | 0,2
Bario |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,7 | [12 empty] | **
Berilio |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,1 | [12 empty] | 0,1
Boro |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 5
Cadmio |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,01 | [12 empty] | 0,05
Cobre |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,2 | [12 empty] | 0,5
Cobalto |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,05 | [12 empty] | 1
Cromo Total |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,1 | [12 empty] | 1
Hierro |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 5 | [12 empty] | **
Litio |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 2,5 | [12 empty] | 2,5
Magnesio |  |  |  | mg/L | [5 empty] | ** | [12 empty] | 250
Manganeso |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,2 | [12 empty] | 0,2
Mercurio |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,001 | [12 empty] | 0,01
Níquel |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,2 | [12 empty] | 1
Plomo |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,05 | [12 empty] | 0,05
Selenio |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,02 | [12 empty] | 0,05
Zinc |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 24
ORGÁNICO
Bifenilos Policlorados
Bifenilos Policlorados (PCB) |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,04 | [12 empty] | 0,045
PLAGUICIDAS
Paratión |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 35 | [12 empty] | 35
Organoclorados
Aldrín |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,004 | [12 empty] | 0,7
Clordano |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,006 | [12 empty] | 7
Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,001 | [12 empty] | 30
Dieldrín |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,5 | [12 empty] | 0,5
Endosulfán |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,01 | [12 empty] | 0,01
Endrin |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,004 | [12 empty] | 0,2
Heptacloro y Heptacloro Epóxido |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 0,01 | [12 empty] | 0,03
Lindano |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4
Carbamato
Aldicarb |  |  |  | µg/L | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 11
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Coliformes Termotolerantes |  |  |  | NMP/100 ml | [5 empty] | 1 000 | [6 empty] | 2 000 | [5 empty] | 1 000
Escherichia coli |  |  |  | NMP/100 ml | [5 empty] | 1 000 | [6 empty] | ** | [5 empty] | **
Huevos de Helmintos |  |  |  | Huevo/L | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | **
Temperatura (°C) |  | pH
|  | 6 |  |  | 6,5 |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,5 |  | 8,0 |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 10,0
0 |  | 231 |  |  | 73,0 |  |  | 23,1 |  |  |  |  | 7,32 |  | 2,33 |  |  |  | 0,749 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,042
5 |  | 153 |  |  | 48,3 |  |  | 15,3 |  |  |  |  | 4,84 |  | 1,54 |  |  |  | 0,502 |  |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,034
10 |  | 102 |  |  | 32,4 |  |  | 10,3 |  |  |  |  | 3,26 |  | 1,04 |  |  |  | 0,343 |  |  |  |  | 0,121 |  |  |  | 0,029
15 |  | 69,7 |  |  | 22,0 |  |  | 6,98 |  |  |  |  | 2,22 |  | 0,715 |  |  |  | 0,239 |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,026
20 |  | 48,0 |  |  | 15,2 |  |  | 4,82 |  |  |  |  | 1,54 |  | 0,499 |  |  |  | 0,171 |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,024
25 |  | 33,5 |  |  | 10,6 |  |  | 3,37 |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,354 |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  | 0,053 |  |  |  | 0,022
30 |  | 23,7 |  |  | 7,50 |  |  | 2,39 |  |  |  |  | 0,767 |  | 0,256 |  |  |  | 0,094 |  |  |  |  | 0,043 |  |  |  | 0,021
Parámetros |  |  |  | Unidad de medida | [5 empty] | D1: Riego de vegetales | [12 empty] | D2: Bebida de animales
Parámetros |  |  |  | Unidad de medida | [5 empty] | Agua para riego no restringido (c) | [6 empty] | Agua para riego restringido | [5 empty] | Bebida de animales
FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 10
Bicarbonatos |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 518 | [12 empty] | **
Cianuro Wad |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,1 | [12 empty] | 0,1
Cloruros |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 500 | [12 empty] | **
Color (b) |  |  |  | Color verdadero Escala Pt/ Co | [5 empty] | 100 (a) | [12 empty] | 100 (a)
Conductividad |  |  |  | (µS/cm) | [5 empty] | 2 500 | [12 empty] | 5 000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ) 5 |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 15 | [12 empty] | 15
Demanda Química de Oxígeno (DQO) |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 40 | [12 empty] | 40
Detergentes (SAAM) |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,2 | [12 empty] | 0,5
Fenoles |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 0,002 | [12 empty] | 0,01
Fluoruros |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 1 | [12 empty] | **
Nitratos (NO --N) + 3 Nitritos (NO --N) |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 100 | [12 empty] | 100
Nitritos (NO --N) 2 |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 10
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) |  |  |  | mg/L | [5 empty] | ≥ 4 | [12 empty] | ≥ 5
Potencial de Hidrógeno (pH) |  |  |  | Unidad de pH | [5 empty] | 6,5 – 8,5 | [12 empty] | 6,5 – 8,4
Sulfatos |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 1 000 | [12 empty] | 1 000
Temperatura |  |  |  | °C | [5 empty] | Δ 3 | [12 empty] | Δ 3
INORGÁNICOS
Aluminio |  |  |  | mg/L | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 5
Parámetros | [11 empty] | Unidad de medida | [7 empty] | E1: Lagunas y lagos | [9 empty] | E2: Ríos | [5 empty] | E3: Ecosistemas costeros y marinos
Parámetros | [11 empty] | Unidad de medida | [7 empty] | E1: Lagunas y lagos | [9 empty] | Costa y sierra |  |  | Selva |  |  | Estuarios |  |  |  | Marinos
FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas (MEH) | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 5,0 | [9 empty] | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0
Cianuro Libre | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0052 | [9 empty] | 0,0052 |  |  | 0,0052 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001
Color (b) | [11 empty] | Color verdadero Escala Pt/Co | [7 empty] | 20 (a) | [9 empty] | 20 (a) |  |  | 20 (a) |  |  | ** |  |  |  | **
Clorofila A | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,008 | [9 empty] | ** |  |  | ** |  |  | ** |  |  |  | **
Conductividad | [11 empty] | (µS/cm) | [7 empty] | 1 000 | [9 empty] | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | ** |  |  |  | **
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ) 5 | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  | 10
Fenoles | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 2,56 | [9 empty] | 2,56 |  |  | 2,56 |  |  | 5,8 |  |  |  | 5,8
Fósforo total | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,035 | [9 empty] | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 0,124 |  |  |  | 0,062
Nitratos (NO -) (c) 3 | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 13 |  |  | 13 |  |  | 200 |  |  |  | 200
Amoniaco Total (NH ) 3 | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | (1) | [9 empty] | (1) |  |  | (1) |  |  | (2) |  |  |  | (2)
Nitrógeno Total | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,315 | [9 empty] | ** |  |  | ** |  |  | ** |  |  |  | **
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | ≥ 5 | [9 empty] | ≥ 5 |  |  | ≥ 5 |  |  | ≥ 4 |  |  |  | ≥ 4
Potencial de Hidrógeno (pH) | [11 empty] | Unidad de pH | [7 empty] | 6,5 a 9,0 | [9 empty] | 6,5 a 9,0 |  |  | 6,5 a 9,0 |  |  | 6,8 – 8,5 |  |  |  | 6,8 – 8,5
Sólidos Suspendidos Totales | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | ≤ 25 | [9 empty] | ≤ 100 |  |  | ≤ 400 |  |  | ≤ 100 |  |  |  | ≤ 30
Sulfuros | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,002 | [9 empty] | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002
Temperatura | [11 empty] | °C | [7 empty] | Δ 3 | [9 empty] | Δ 3 |  |  | Δ 3 |  |  | Δ 2 |  |  |  | Δ 2
INORGÁNICOS
Antimonio | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,64 | [9 empty] | 0,64 |  |  | 0,64 |  |  | ** |  |  |  | **
Arsénico | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,15 | [9 empty] | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036
Bario | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,7 | [9 empty] | 0,7 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | **
Cadmio Disuelto | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,00025 | [9 empty] | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,0088 |  |  |  | 0,0088
Cobre | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,1 | [9 empty] | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05
Cromo VI | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,011 | [9 empty] | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05
Mercurio | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0001 | [9 empty] | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001
Níquel | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,052 | [9 empty] | 0,052 |  |  | 0,052 |  |  | 0,0082 |  |  |  | 0,0082
Plomo | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0025 | [9 empty] | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0081 |  |  |  | 0,0081
Selenio | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,005 | [9 empty] | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071
Talio | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0008 | [9 empty] | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  | ** |  |  |  | **
Zinc | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,12 | [9 empty] | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  | 0,081 |  |  |  | 0,081
ORGÁNICOS
Compuestos Orgánicos Volátiles
Hidrocarburos Totales de Petróleo | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,5 | [9 empty] | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5
Hexaclorobutadieno | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0006 | [9 empty] | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0006
BTEX
Benceno | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,05 | [9 empty] | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05
Hidrocarburos Aromáticos
Benzo(a)Pireno | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0001 | [9 empty] | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001
Antraceno | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0004 | [9 empty] | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,0004
Fluoranteno | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,001 | [9 empty] | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001
Bifenilos Policlorados
Bifenilos Policlorados (PCB) | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,000014 | [9 empty] | 0,000014 |  |  | 0,000014 |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00003
PLAGUICIDAS
Organofosforados
Malatión | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0001 | [9 empty] | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001
Paratión | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,000013 | [9 empty] | 0,000013 |  |  | 0,000013 |  |  | ** |  |  |  | **
Organoclorados
Aldrín | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,000004 | [9 empty] | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | ** |  |  |  | **
Clordano | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0000043 | [9 empty] | 0,0000043 |  |  | 0,0000043 |  |  | 0,000004 |  |  |  | 0,000004
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4-DDE) | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,000001 | [9 empty] | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |  | 0,000001
Dieldrín | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,000056 | [9 empty] | 0,000056 |  |  | 0,000056 |  |  | 0,0000019 |  |  |  | 0,0000019
Endosulfán | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,000056 | [9 empty] | 0,000056 |  |  | 0,000056 |  |  | 0,0000087 |  |  |  | 0,0000087
Endrin | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,000036 | [9 empty] | 0,000036 |  |  | 0,000036 |  |  | 0,0000023 |  |  |  | 0,0000023
Heptacloro | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0000038 | [9 empty] | 0,0000038 |  |  | 0,0000038 |  |  | 0,0000036 |  |  |  | 0,0000036
Parámetros | [11 empty] | Unidad de medida | [7 empty] | E1: Lagunas y lagos | [9 empty] | E2: Ríos | [5 empty] | E3: Ecosistemas costeros y marinos
Parámetros | [11 empty] | Unidad de medida | [7 empty] | E1: Lagunas y lagos | [9 empty] | Costa y sierra |  |  | Selva |  |  | Estuarios |  |  |  | Marinos
Heptacloro Epóxido | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,0000038 | [9 empty] | 0,0000038 |  |  | 0,0000038 |  |  | 0,0000036 |  |  |  | 0,0000036
Lindano | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,00095 | [9 empty] | 0,00095 |  |  | 0,00095 |  |  | ** |  |  |  | **
Pentaclorofenol (PCP) | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,001 | [9 empty] | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001
Carbamato
Aldicarb | [11 empty] | mg/L | [7 empty] | 0,001 | [9 empty] | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,00015
MICROBIOLÓGICO
Coliformes Termotolerantes | [11 empty] | NMP/100 ml | [7 empty] | 1 000 | [9 empty] | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  | 1 000 |  |  |  | 2 000
pH | Temperatura (°C)
pH | 0 |  | 5 |  |  | 10 | [7 empty] | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 35
8,0 | 4,70 |  | 3,10 |  |  | 2,20 | [7 empty] | 1,60 |  | 1,10 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 0,53 |  |  |  | 0,37
8,2 | 3,00 |  | 2,10 |  |  | 1,40 | [7 empty] | 1,00 |  | 0,69 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,25
8,4 | 1,90 |  | 1,30 |  |  | 0,90 | [7 empty] | 0,62 |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,17
8,6 | 1,20 |  | 0,84 |  |  | 0,59 | [7 empty] | 0,41 |  | 0,30 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,12
8,8 | 0,78 |  | 0,53 |  |  | 0,37 | [7 empty] | 0,27 |  | 0,20 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,09
9,0 | 0,50 |  | 0,34 |  |  | 0,26 | [7 empty] | 0,19 |  | 0,14 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,07
pH | Temperatura (°C)
pH | 0 |  | 5 |  |  | 10 | [7 empty] | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 35
Salinidad 10 g/kg
7,0 | 41,00 |  | 29,00 |  |  | 20,00 | [7 empty] | 14 |  | 9,40 |  |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 3,10
7,2 | 26,00 |  | 18,00 |  |  | 12,00 | [7 empty] | 8,70 |  | 5,90 |  |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 2,00
7,4 | 17,00 |  | 12,00 |  |  | 7,80 | [7 empty] | 5,30 |  | 3,70 |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 1,80 |  |  |  | 1,20
7,6 | 10,00 |  | 7,20 |  |  | 5,00 | [7 empty] | 3,40 |  | 2,40 |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 0,84
7,8 | 6,60 |  | 4,70 |  |  | 3,10 | [7 empty] | 2,20 |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 0,53
8,0 | 4,10 |  | 2,90 |  |  | 2,00 | [7 empty] | 1,40 |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,34
8,2 | 2,70 |  | 1,80 |  |  | 1,30 | [7 empty] | 0,87 |  | 0,62 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,23
8,4 | 1,70 |  | 1.2 |  |  | 0,81 | [7 empty] | 0,56 |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,16
8,6 | 1,10 |  | 0,75 |  |  | 0,53 | [7 empty] | 0,37 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,11
8,8 | 0,69 |  | 0,50 |  |  | 0,34 | [7 empty] | 0,25 |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,08
9,0 | 0,44 |  | 0,31 |  |  | 0,23 | [7 empty] | 0,17 |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,07
Salinidad 20 g/kg
7,0 | 44,00 |  | 30,00 |  |  | 21,00 | [7 empty] | 14,00 |  | 9,70 |  |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 3,10
7,2 | 27,00 |  | 19,00 |  |  | 13,00 | [7 empty] | 9,00 |  | 6,20 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 2,10
7,4 | 18,00 |  | 12,00 |  |  | 8,10 | [7 empty] | 5,60 |  | 4,10 |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,30
7,6 | 11,00 |  | 7,50 |  |  | 5,30 | [7 empty] | 3,40 |  | 2,50 |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 0,84
7,8 | 6,90 |  | 4,70 |  |  | 3,40 | [7 empty] | 2,30 |  | 1,60 |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  | 0,78 |  |  |  | 0,53
8,0 | 4,40 |  | 3,00 |  |  | 2,10 | [7 empty] | 1,50 |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 0,34
8,2 | 2,80 |  | 1,90 |  |  | 1,30 | [7 empty] | 0,94 |  | 0,66 |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,24
8,4 | 1,80 |  | 1,20 |  |  | 0,84 | [7 empty] | 0,59 |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,16
8,6 | 1,10 |  | 0,78 |  |  | 0,56 | [7 empty] | 0, 41 |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,12
8,8 | 0,72 |  | 0,50 |  |  | 0,37 | [7 empty] | 0,26 |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,08
9,0 | 0,47 |  | 0,34 |  |  | 0,24 | [7 empty] | 0,18 |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,07
Salinidad 30 g/kg
7,0 | 47,00 |  | 31,00 |  |  | 22,00 | [7 empty] | 15,00 |  | 11,00 |  |  |  |  | 7,20 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 3,40
7,2 | 29,00 |  | 20,00 |  |  | 14,00 | [7 empty] | 9,70 |  | 6,60 |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 2,20
7,4 | 19,00 |  | 13,00 |  |  | 8,70 | [7 empty] | 5,90 |  | 4,10 |  |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 1,40
7,6 | 12,00 |  | 8,10 |  |  | 5,60 | [7 empty] | 3,70 |  | 3,10 |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  | 1,30 |  |  |  | 0,90
7,8 | 7,50 |  | 5,00 |  |  | 3,40 | [7 empty] | 2,40 |  | 1,70 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,56

## DS-003-2010
Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM
Parámetros | Unidad | Límite Máximo permisible
Aceites y grasas | mg/L | 20
Coliformes Termotolerantes | NMP/100mL | 10000
Demanda Bioquímica de Oxígeno | mg/L | 100
Demanda Química de Oxígeno | mg/L | 200
Ph | Unidad de Ph | 6,5 - 8,5
Solidos Totales en suspension | mL/L | 150
Temperatura | °C | <35

## DS-021-2009-VIVIENDA
Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM
Parámetros | Unidad | Límite Máximo permisible
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) | mg/L | 500
Demanda Química de Oxigeno(DQO) | mg/L | 1000
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 500
Aceites y grasas | mg/L | 100
Aluminio | mg/L | 10
Arsénico | mg/L | 0.5
Boro | mg/L | 4
Cadmio | mg/L | 0.2
Cianuro | mg/L | 1
Cobre | mg/L | 3
Cromo hexavalente | mg/L | 0.5
Cromo total | mg/L | 10
Manganeso | mg/L | 4
Mercurio | mg/L | 0.02
Níquel | mg/L | 4
Plomo | mg/L | 0.5
Sulfatos | mg/L | 500
Sulfuros | mg/L | 5
Zinc | mg/L | 10
Nitrógeno Amoniacal | mg/L | 80
pH | unidad | 2026-09-06
Sólidos Sedimentables | Ml/L/h | 8.5
Temperatura | °C | <35